# Załącznik nr 1

# do Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Urzędu m.st. Warszawy – zdiagnozowane działania niezbędne do realizacji w 2022 roku dla dostępności architektonicznej – biura i dzielnice

## Dostępność architektoniczna

| **Element planu** | **Szacowany czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Odpowiedzialność** | **Szacowane koszty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biura** |  |  |  |  |
| **1.Budynek przy ul. Niecała 2/4**  Wdrożenie wniosku | 2022 r. | ***1.***Wykonanie kontrastów kolorystycznych na krawędziach stopni schodów wewnętrznych  ***2.***Wymiana drzwi do windy na szersze (szer. min. 90 cm)  ***3.***Zmiana lokalizacji i wysokości paneli sterujących przy dźwigu windowym (zewnętrznych i wewnętrznego)  ***4.***Wykonanie przycisków kontrastujących kolorystycznie z tłem w kabinie windowej  ***5.***Montaż poręczy w kabinie (na wysokości 90 cm)  ***6.***Wykonanie lub uruchomienie informacji głosowej windy (wewnątrz i na zewnątrz)  ***7.***Wykonanie nowej toalety dla OzN na każdej kondygnacji (zgodnie z projektem)  ***8.***Pokój ,,rodzica z dzieckiem” + pokój do przebierania dla osoby dorosłej. | Biuro Administracyjne | 1 500 000,00 zł |
| **2.Budynek przy ul. Canaletta 2**  Wdrożenie zalecenia | 2022 r. | ***1.***Oznaczenie kolorystyczne skrzydła czynnego drzwi zewnętrznych w stosunku do reszty stolarki i kolorystyki uchwytu w stosunku do skrzydła  ***2.***Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszkleniach wewnętrznych drzwi w przedsionku  ***3.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi wewnętrznych stopni schodowych  ***4.***Wyróżnienie kolorystycznie drzwi do toalety dla OzN | Biuro Administracyjne | 5 000,00 zł |
| **3.Budynek przy ul. Kłopotowskiego 1/3** | 2022 r. | ***1.***Wykonanie pochylni z terenu przy budynku na poziom wejścia  ***2.***Obniżenie lustra w toalecie dla OzN  ***3.***Montaż uchwytów przy umywalce w toalecie dla OzN  ***4.***Montaż systemu przyzywowego w toalecie dla OzN | Biuro Administracyjne | 87 845,00 zł |
| **4.Budynek przy ul.**  **Kruczkowskiego BPiPS 2 (Park Powiśle)** | 2022 r. | ***1.***Oznakowanie kolorystyczne szklanych bramek dostępu  ***2.***Oznakowanie kolorystyczne szklanych drzwi na piętrach  ***3.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi wewnętrznych stopni schodowych  ***4.***Montaż uchwytów przy umywalce w toalecie dla OzN  ***5.***Montaż systemu przyzywowego w toalecie dla OzN | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku-PSG Inwestycje  Sp. Z o.o. | 5 000,00 zł |
| **5.Budynek przy ul. Młynarska 43/45** | 2022 r. | ***1.***Oznaczenie kontrastowe odcinków pochylni przy wejściu głównym  ***2.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi zewnętrznych stopni schodowych przy wejściu głównym  ***3.***Oznaczenie kontrastowe drzwi przy wejściu głównym  ***4.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi wewnętrznych stopni schodowych | Biuro Administracyjne | 5 000,00 zł |
| **6.Budynek przy ul. Obozowa 57 (Vector +)** | 2022 r. | ***1.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi zewnętrznych stopni schodowych  ***2.***Oznaczenie kontrastowe przeszkleń przy wejściu głównym  ***3.***Oznaczenie drzwi dostępnych dla OzN i umożliwienie ich otwarcia przez użytkownika  ***4.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi wewnętrznych stopni schodowych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku-City Level sp. z o.o.  (Profbut) | 5 000,00 zł |
| **7.Budynek przy ul. Plac Zamkowy 6** | 2022 r. | ***1.***Montaż systemu przyzywowego w toalecie dla OzN  ***2.***Czytelne oznaczenie toalety dla OzN | Biuro Administracyjne | 5 000,00 zł |
| **8.Budynek przy ul. Sandomierska 12** | 2022 r. | ***1.***Oznaczenie kontrastowe odcinków pochylni przy budynku B1  ***2.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi zewnętrznych stopni schodowych przy budynku B1 (wejście frontowe i od parkingu)  ***3.***Oznaczenie kontrastowe głównych drzwi zewnętrznych do budynku B1 (w tym wyróżnienie kontrastowe uchwytu drzwi)  ***4.***Oznaczenia kontrastowe szklanych wewnętrznych drzwi  ***5.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów wewnętrznych we wszystkich klatkach schodowych | Biuro Administracyjne | 5 000,00 zł |
| **9.Budynek przy ul. Starynkiewicza 7/9** | Do końca 2025 r. budynek do generalnego remontu | Konkurs na projekt remontu budynku  Uwzględnić zasady dostępności w projekcie. | Biuro Administracyjne |  |
| **10.Budynek przy ul. Marszałkowska 77/79** | 2022 r. | Będzie opuszczony przez Biura Urzędu Miasta | Biuro Administracyjne |  |
| **11. Budynek przy ul. Smolna 4** | 2022 r. | ***1.***Wykonanie oznaczenia poziomego 2 istniejących miejsc postojowych dla OzN  ***2.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów zewnętrznych  ***3.***Oznaczenie drzwi zewnętrznych pasami kontrastowymi  ***4***.Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- Zarząd Mienia m. st. Warszawy | 5 000,00 zł |
| **12.Budynek przy ul. Pasaż Wiecha – ZODIAK** | 2022 r. | 1. Oznaczenie drzwi zewnętrznych pasami kontrastowymi 2. Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów wewnętrznych   ***3***.Montaż uchwytów w toalety dla OzN przy umywalce | Po uzgodnieniu z Zarządca Budynku- Zarząd Mienia m. st. Warszawy | 5 000,00 zł |
| **13.Budynek przy ul. Andersa 5** | 2022 r. | ***1.***Poprawne wykonanie miejsca postojowego dla OzN w rejonie budynku (wymiary 3,60 x 6,0 m i oznaczenie poziome)  ***2.***Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście | 5 000,00 zł |
| **14.Budynek przy ul. Długa 22** | 2022 r. | ***1.*** Wykonanie tablicy informacyjnej z napisem  ***2.*** Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów zewnętrznych „Wejście” | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście | 15 000,00 zł |
| **15.Budynek przy ul. Falencka 10** | 2022 r. | ***1.*** Wykonanie tablicy pokazującej rozkład pomieszczeń w budynku w rejonie wejścia  ***2.*** Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Mokotów | 15 000,00 zł |
| **16.Budynek przy  ul. Jezuicka USC 1/3** | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie kontrastowe krawędzi stopni  ***2.***Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni na wszystkich biegach schodów wewnętrznych schodów zewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście | 5 000,00 zł |
| **17.Budynek przy  ul. Kredytowa 3** | 2022 r. | Będzie opuszczony przez Biura Urzędu Miasta | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście |  |
| **18.Budynek przy  Al. Jerozolimskie 28** | 2022 r. | ***1***.Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni na wszystkich biegach schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku - MUW | 5 000,00 zł |
| **19.Budynek przy  Pl. Bankowy3/5 +  Al. Solidarności 81** | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie przeszklonych drzwi wewnętrznych w korytarzach pasami kontrastowymi | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku - MUW | 5 000,00 zł |
| **20.Budynek przy  Pl. Konstytucji 4** | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie przeszkleń wejścia do budynku pasami kontrastowymi  ***2.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej  ***3.***Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni na wszystkich biegach schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście | 15 000,00 zł |
| **21.Budynek przy  ul. Senatorska 36** | 2022 r. | ***1.***Oznaczenie przeszkleń głównego wejścia do budynku pasami kontrastowymi  ***2.***Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni na wszystkich biegach schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście | 5 000,00 zł |
| **22. Budynek przy  ul. Chałubińskiego 8** | 2022 r. | ***1***. Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej  ***2.*** Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni na wszystkich biegach schodów wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku – Cork Tree FPROP sp. z o.o. (CPI Poland sp. Z o.o.) | 15 000,00 zł |
| **23. Budynek przy  ul. Dzielna 15** | 2022 r. | ***1.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej | Po uzgodnieniu Zarządcą Budynku - ZGN Wola | 15 000,00 zł |
| **24. Budynek przy  ul. Dzielna 78** | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie kontrastowym kolorem krawędzi (na powierzchni pionowej i poziomej) pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów zewnętrznych przy głównym wejściu  ***2.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- Spółdzielnia mieszkaniowa ,,Dzielna,, | 15 000,00 zł |
| **25. Budynek przy  ul. Jagiellońska 54** | 2022 r. | ***1***. Oznaczenie kontrastowym kolorem krawędzi (na powierzchni pionowej i poziomej) wszystkich stopni schodów zewnętrznych przy wejściach do budynku  ***2***. Oznaczenie wszystkich przeszklonych wejść do budynku pasami kontrastującymi  ***3.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej  ***4.*** Wyróżnienie całych wewnętrznych biegów schodowych w stosunku do spoczników z obu stron (w pasie min. 30 cm) i oznaczenie kontrastowym kolorem wszystkich krawędzi schodów wewnętrznych (w tym do pokoju Urzędu Miasta i na zaplecze) | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Praga - północ | 15 000,00 zł |
| **26. Budynek przy ul. Marcina Flisa 6 (Flanders)- Bisness Park** | 2022 r. | ***1.***Prawidłowe oznaczenie istniejących miejsc postojowych dla OzN na parkingu przy budynku (pionowe i poziome)  ***2.***Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni schodów wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- NIPRES SP. Z o.o.  ( WeCare sp. z o.o. zarządca Engie Services Sp. zo.o.) | 5 000,00 zł |
| **27. Budynek przy ul. Nowy Świat 18/20** | 2022 r. | ***1.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej  ***2.*** Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni w biegach schodów wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Śródmieście | 15 000,00 zł |
| **28. Budynek przy  Pl. Bankowy 2**  **( Błękitny)**  Biura Urzędu m.st. Warszawy mieszczą się na piętrach: 3c, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie kontrastowym kolorem krawędzi (na powierzchni pionowej i poziomej) wszystkich stopni schodów zewnętrznych przy wejściach do budynku  ***2.*** Oznaczenie kontrastowymi pasami przeszklonych drzwi do budynku od strony Pl. Bankowego i przy wejściu tylnym  ***3.*** Oznaczenie kontrastowymi pasami przeszklonych drzwi wewnętrznych | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- CORP Sp. z o.o. , Gmina Wyznaniowa Żydowska | 5 000,00 zł |
| **29. Budynek przy  Pl. Defilad 1 PKiN** | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie kontrastowym kolorem krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku (na powierzchni pionowej i poziomej)  ***2.*** Oznaczenie kontrastowymi pasami przeszklonych drzwi do budynku  ***3.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej  ***4.*** Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni w biegach schodów wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- Zarząd PKiN | 15 000,00 zł |
| **30. Budynek przy  ul. Włókiennicza 54** | 2022 r. | ***1.*** Oznaczenie kontrastowym kolorem krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku (na powierzchni pionowej i poziomej)  ***2.*** Oznaczenie kontrastowe skrajnych krawędzi stopni w biegach schodów wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach  ***3.*** Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej/dotykowej lub głosowej | Po uzgodnieniu z Zarządcą Budynku- ZGN Wawer | 15 000,00 zł |
| **Bemowo** |  |  |  |  |
|  | Do końca 2022 r. | Zakup wózka ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz przeszkolenie w zakresie obsługi tego sprzętu wyznaczonych pracowników. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy Koordynator ds. dostępności | ok. 20 tys. zł |
| Białołęka |  |  |  |  |
|  | 2022 r. | * Wymiana istniejących głównych drzwi wejściowych na automatyczne drzwi przesuwne * Dostosowanie istniejących podjazdów dla osób z niepełnosprawnością ruchową do wymogów prawnych * Obniżenie krawężników wokół miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami * Aktualizacja tablicy tyflograficznej * Likwidacja nosków na schodach zewnętrznych * Oznaczenie kontrastowe drzwi szklanych * Zakup urządzeń służących do ewakuacji – krzesło lub mata ewakuacyjna * Zastosowanie wyróżnień na początku i końcach wszystkich biegów schodów * Stworzenie w procedurach wewnętrznych zapisów dotyczących przebywania na terenie Urzędu psa asystującego | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 260.500 zł |
| **Bielany** |  |  |  |  |
|  | 2021/2022 | * Pasy fakturowe na pochylni * Kontrasty na schodach * Oznaczenie drzwi szklane i przeszklenia * Plan ewakuacji * Miejsca postojowe (oznakowanie, Sporządzenie planu organizacji ruchu) * Toaleta poziom 0 - remont realizacja uzależniona od pozyskania środków * Pokój dla rodzica z dzieckiem/pokój wyciszeni (remont i doposażenie) | Wydział Administracyjno- Gospodarczy/ Wydział Infrastruktury (w zakresie miejsc postojowych) |  |
| Mokotów |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Rakowieckiej 25/27 | 2022 r. | * Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych. * Zmniejszenie wysokości stopni schodów zewnętrznych wejścia głównego wraz z oznaczeniem kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów. * Oznaczenie drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi. * Likwidacja zwężenia korytarza Wydziału Obsługi Rady. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 22 200 zł |
| Budynek przy ul. Wiktorskiej 91A | 2022 r. | * Oznaczenie spocznika pochylni pasów fakturowych. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych. * Oznaczenie wejściowych drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi. * Likwidacja zwężeń korytarzy na poziomie -1 oraz na parterze. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych. * Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 1500 zł + koszt materiałów remontowych |
| Budynek przy ul. Dąbrowskiego 71 | 2022 r. | * Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych. * Oznaczenie wejściowych drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi. * Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 500 zł |
| Budynek przy ul. Woronicza 44A | 2022 r. | * Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych. * Wymiana drzwi w pokoju nr 11 oraz drzwi do pom. socjalnego na szersze (90 cm). * Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie dotykowej. * Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 5300 zł |
| Budynek przy ul. Sieleckiej 10 | 2022 r. | * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych. * Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 300 zł |
| Budynek przy ul. Wiśniowej 37 | 2022 r. | * Zapewnienie właściwego poziomu oświetlenia wejścia do budynku. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 1.400 zł |
| Budynek przy ul. Rakowieckiej 2B | 2022 r. | * Oznaczenie wejściowych drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi. * Obniżenie wysokości zamontowania przycisku dzwonka przy drzwiach wejściowych. * Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów wewnętrznych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 600 zł |
| Budynek przy ul. Kazimierzowskiej 60 | 2022 r. | * Korekta montażu poręczy w toalecie dla osób niepełnosprawnych * Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 500 zł |
| Ochota |  |  |  |  |
|  | 2022 r. | * Zapewnienie otwierania do wewnątrz furtek w ogrodzeniach budynków Urzędu * Oznaczenie stopni schodów prowadzących do budynków * Oznaczenie kontrastowe wszystkich szklanych drzwi * Wyposażenie przeszklonych drzwi w płytę cokołu * Korekta ułożenia wszystkich wycieraczek (gumowych, stalowych) * Ustawienie krzeseł/ławek wyposażonych w podłokietniki i oparcia ( około 1/3 liczby zamontowanych wszystkich krzeseł) * Zabezpieczenie elementów wyposażenia przestrzeni znajdujących się poniżej wysokości 220 cm * Oznaczenie powierzchni spoczników * Naprawa podnośnika pionowego w WOM * Umieszczenie tablicy tyflograficznej | Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Obsługi Mieszkańców (oznakowanie spoczników) | 118 500 zł |
| Praga-Południe |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 2021/ 2022 | * Prawidłowe oznakowanie miejsc postojowych na parkingu Urzędu od ul. Kamionkowskiej * Zmiana wysokości montażu telefonów wewnętrznych * Przebudowa schodów zewnętrznych korekta montażu pochwytów i ich skontrastowanie na wejściu do Urzędu od strony ul. Kamionkowskiej * Obniżenie lady na stanowisku informacyjnym – sala WOM * Skontrastowanie ścian i podłóg * Skontrastowanie framug drzwi wewnętrznych * Modernizacja dwóch dźwigów osobowych mająca na celu zapewnienie dostępności (I etap opracowanie dokumentacji) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6 | 2022r | * Zmiana pochwytu drzwi wejściowych do urzędu * Kontrastowe oznaczenie schodów wewnętrznych * Kontrastowe oznaczenie półek nad grzejnikami * Kontrastowe oznaczenie drzwi przeszklonych * Montaż systemów wspomagających otwieranie drzwi * Montaż dźwigu lub podnośnika pionowego | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Budynek przy ul. Paca 39 | 2022 | * Wypłaszczenie chodnika – dojście do drzwi PIK – wystąpienie o realizację zgodnie z właściwością * Przebudowa łazienki dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie jej dla potrzeb tych osób - Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej * Uzupełnienie awaryjnego oświetlenie ewakuacyjnego * Zapewnienie Systemu powiadamiania alarmowego | Koordynator ds. dostępności architektonicznej UD |  |
| Praga-Północ |  |  |  |  |
| Budynek Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15 | 2022 | * Zamontowanie krawężników w skrajni. * Pasy fakturowe na krawędzi rozpoczynającej i kończącej pochylnię oraz na spocznikach. * Oznaczenie powierzchni pionowej stopni pasami skontrastowanymi z tłem. * Oznaczenie powierzchni pionowej stopni pasami skontrastowanymi z tłem. * Oznaczenie drzwi szklanych i przeszkleń pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem – wejście główne * Oznaczenie krawędzi stopni kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu – schody wewnętrzne | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 11 000 zł |
| Rembertów |  |  |  |  |
|  | 2022 | * zakup rampy na teren parkingu * oznaczenie kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodów * Wykonanie oznaczeń kontrastowych na drzwiach wejściowych do budynku | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Śródmieście |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 43 | 2022 | * Zmian sposób parkowania z ukośnego na równoległy z wyznaczeniem odpowiednich stanowisk; obniżenie część chodnika w strefie wyznaczonych miejsc oraz reprofilowanie chodnik na odcinku między wydzielonym miejscem a dojściem do budynku - zgłoszenie do ztp i monitoring realizacji * Usunąć wszystkie wycieraczki o oczkach powyżej 2 cm średnicy, wszystkie wycieraczki dywanowe przytwierdzić do posadzki. * wejście głównym zapewnić drogowskazy do stanowiska z tłumaczem polskiego języka migowego. * Toalety dedykowane na poziomie O, 1, 2 - korekta rozwiązań; wybór wykonawcy remontu * Klatka A skontrastowanie niskiego stropu nad schodami także na posadzce. * Oznaczenie kontrastowe schodów wewnętrznych * Oznaczenie kontrastowe szklanych balustrad przy platformie przyschodowej poziom 0 * Uzupełnienie szklanych balustrady tak aby dostawały do samej posadzki. * wyrównanie poziom posadzki z poziomem podnośnika przy wsiadaniu do niego; wymiana panelu podnośnika tak aby wskazywały faktyczne poziomy, na które podnośnik dojeżdża. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 37 850 zł |
| Mokotowska 17 | 2022 | Analiza możliwości zmiany lokalizacji w sytuacji braku zgody działań wspólnoty   * Zniwelowanie progu w świetle furtki – wystąpienie do wspólnoty * usunięcie kostki brukowej z przed furtki - analiza możliwości realizacyjnych wystąpienie do ZTP * Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością - wystąpienie do ZTP | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
|  | 2022 | **Wydział Kultury**  Wystąpienie do wspólnoty mieszkaniowej w zakresie:   * zniwelowania progu powyżej 2 cm – ponowne wyprofilowanie nawierzchnię w strefie wejścia * demontaż istniejącej i montaż balustrady zgodnej z wymaganiami SD * oznaczenia krawędzi schodów * instancji urządzania pionowego zapewniającego dostęp do windy * wymiana drzwi do biura na szersze i lżejsze * wymiana wycieraczek * obniżenie domofonu | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
|  | 2022 | **Wydział Inwestycji**  Wystąpienie do wspólnoty mieszkaniowej w zakresie:   * Obniżenia krawężnika w dojściu do wejścia * Obniżenia domofonu * skontrastować szklanych drzwi windy; wymiany zewnętrznego i wewnętrznego panelu windy; montażu lustra i poręczy poprawnie * wymiany wycieraczek. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Mokotowska 55 |  | Wystąpienie do ZGN w zakresie:   * ponowne profilowanie nawierzchni na granicy nawierzchni zjazdu a nawierzchnią w przejeździe bramowym. * Rozważenie możliwości wymiany nawierzchni na zjazdach (kostka granitowa) * przebudowa nawierzchni pochylni i usunięcia furtki * zapewnienie możliwości otwarcia 2-giego skrzydła wejścia bramowego * demontaż drzwi wiatrołapu w wejściu do budynku wraz z wyburzeniem ściany wydzielającej wiatrołap. * montaż witryny narożnej w odległości 190 cm od biegu schodów wewnętrznych w sposób zapewniający wytworzenie wiatrołapu oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowej * zabudowa kaloryfera nad ciągiem schodów * wymiana biurka pod hydrantem * usunięcie szaf zawężających korytarz w biurze   Wystąpienie do ZTP o zapewnienie miejsc parkingowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Nowy Świat 39 oficyna |  | Wystąpienie do ZGN w zakresie:   * Zapewnienia dostosowanej toalety (pater oraz 2 piętro) * zniwelowania wszystkich progów do pomieszczeń * skontrastowania drzwi windy * wymiany panelu zewnętrznego windy * wymiany wycieraczek * zapewnienia miejsca parkingowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
|  | 2022 r. | Usunąć wycieraczkę z pochylni. | Wydział Administracyjno-Godpodarczy |  |
| Targówek |  |  |  |  |
|  | 2021/2022 | * Oznaczenie biegów stopni kolorami * Oznaczenie drzwi szklanych * Wspomaganie otwierania drzwi toalet dla osób z niepełnosprawnością | Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki | 5 500 zł |
| Ursus |  |  |  |  |
|  | 2022 r. | * Wejście główne –oznaczenie kontrastowe drzwi * Wejście boczne koło windy – oznaczenie kontrastowe drzwi * Wejście boczne klatka nr 2 – oznaczenie kontrastowe drzwi * Wejście boczne klatka nr 3 – oznaczenie kontrastowe drzwi * Wejście boczne klatka nr 3 – usunięcie / obniżenie progu * Poziom 0 – toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością – korekta w zakresie montażu pochwytu i zapewnienia możliwości transferu bocznego; korekta długości zamontowanych poręczy; korekta wysokości montażu umywalki | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 15 200 zł |
| Ursynów |  |  |  |  |
|  | 2022 | Usprawnienie ewentualnej ewakuacji budynku urzędu - Zakup wózków ewakuacyjnych | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 5000 zł |
| Wawer |  |  |  |  |
|  | 2022 | * Likwidacja nosków na schodach * Oznakowanie kierunku transferu dla osób na wózku * Instalacja systemu głosowego w windzie | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 23 500 zł |
| Wesoła |  |  |  |  |
|  | 2022 | * Oznaczenie dwoma pasami kontrastowymi szklanych drzwi i przeszkleń * Oznaczenie kolorem kontrastowym schodów * Oznakowanie dotykowe - montaż tzw. linii prowadzącej od drzwi wejściowych do punktu informacyjnego * Dostosowanie panelu windy * Wyznaczenie dodatkowych 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy / Wydział Infrastruktury (miejsca postojowe) | 19 450 zł |
| Wilanów |  |  |  |  |
|  | 2022 | * oznaczenie stopni kontrastami w dwóch płaszczyznach * oznaczenie kontrastami drzwi szklanych na dwóch wysokościach: 130-140 i 90-100 cm nad posadzką * oznaczenie pochylni * rozmieszczenie w budynku planu ewakuacji * zapewnienie informacji głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku | Wydział Administracyjno- Gospodarczy / Wydział Obsługi Mieszkańców (informacja głosowa o rozkładzie pomieszczeń) |  |
| Włochy |  |  |  |  |
|  | 2022 r. | * Aktualizacja tablicy tyflograficznej * Zakup urządzeń służących do ewakuacji – krzesło lub mata ewakuacyjna * Zastosowanie wyróżnień na początku i końcach wszystkich biegów schodów * Stworzenie w procedurach wewnętrznych zapisów dotyczących przebywania na terenie Urzędu psa asystującego i przeszkolenie pracowników ochrony | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 10 300 zł |
| Wola |  |  |  |  |
|  | 2022 r. | * Zapewnienie właściwego dostępu do pokoi osobom o ograniczonej mobilności - zakup i montaż 4 szt. drzwi o szerokości wymaganej przepisami 90 cm. * Oznaczenie pochylni oraz krawędzi schodów * Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - wykonanie rzutu pięter w budynku z podziałem na pomieszczenia * Zapewnienie planu ewakuacyjnego w budynku * Wymiana drzwi zewnętrznych – wejście D * zakup krzesła ewakuacyjnego i szkolenie pracowników z ewakuacji * Oznaczenie kontrastowo drzwi szklanych | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 42 500 zł |
| Żoliborz |  |  |  |  |
|  | 2022 r. | * Oznaczenie drzwi wejściowe główne i tyle pasami kontrastowymi * Oznaczenie krawędzi schodów wewnętrznych * zapewnienie pochwyty w wysokości zgodnej z przepisami * Wyznaczenie min 2 miejsc parkingowe dla osób z niepełnosprawnością * Toaleta parter: wymiana poręczy przy misce ustępowej w toalecie, korekta lokalizacji pojemnika na papier * Toaleta (przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia): wymiana poręczy przy misce ustępowej oraz miskę ustępową. * Zakup odpowiedniego sprzętu ratowniczego do ewakuacji, stworzenie instrukcji oraz szkolenie użytkowników (rozpoczęcie realizacji) | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 29 000 zł |